|  |  | Абсорбционные холодильные машины THERMAX. |
| --- | --- | --- |
| www.abxm-thermax.ru +7 (812) 385-57-73 Санкт-Петербург, ш. Революции 69. |  |  |

Опросный лист для составления технико-коммерческого

предложения на абсорбционные охладительные

установки (АБХМ) производства THERMAX.

Наименование предприятия: 			_____

Наименование и город объекта: 			_____

Почтовый адрес: 			_____

Телефон, e-mail:  	 		_____

Контактное лицо (Ф.И.О., должность): 			_____

Комментарий: 			_____

Дата заполнения: 			_____

Заполните требуемые параметры для АБХМ, работающих на паре.

В скобках для примера выставлены наиболее распространённые значения параметров.

1. Основные параметры системы холодоснабжения объекта.

| Суммарная холодопроизводительность всех АБХМ: | Или | Суммарный расход воды, охлаждаемой с помощью АБХМ: |
| --- | --- | --- |
| кВт. |  | м3/ч |
| Требуемое количество АБХМ. |

| Применение и эксплуатация АБХМ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кондиционирование помещений. | Или | Промышленное охлаждение. |
| Количество месяцев эксплуатации АБХМ в году. |

Контур охлаждаемой жидкости, циркулирующей в системе холодоснабжения объекта.

Охлаждаемая жидкость системы (Вода).

Концентрация гликоля в охлаждаемой жидкости, % (0).

t охлаждаемой жидкости на входе в АБХМ, °С (12).

t охлаждаемой жидкости на выходе из АБХМ, °С (7).

Дополнительно, помимо охлаждения жидкости, циркулирующей в системе холодоснабжения объекта, можно использовать АБХМ также и для нагрева воды:

Если требуется: Контур воды, нагреваемой АБХМ для системы теплоснабжения объекта.

Требуется ли производство горячей воды машиной помимо производства холодной воды.

Требуется ли одновременное производство горячей воды машиной параллельно с производством холодной воды.

t нагреваемой воды на входе в АБХМ, °С (70).

t нагреваемой воды на выходе из АБХМ, °С (90).

Мощность нагрева, кВт.

2. Источники тепловой энергии для подачи в АБХМ.

Контур подаваемого в АБХМ пара.

t пара на входе в АБХМ, °С (145).

Давление пара на входе в АБХМ, Бар (2).

3. Контур градирен. Контур жидкости, охлаждающей АБХМ.

Контур охлаждающей жидкости (контур градирен).

Охлаждающая жидкость системы (Вода).

Концентрация гликоля в охлаждающей жидкости, % (0).

t охлаждаемой жидкости на входе в АБХМ, °С (27).

t охлаждаемой жидкости на выходе из АБХМ, °С (32).

Подбор градирен.

Требуются ли градирни.

Тип градирни (мокрая открытая, мокрая закрытая, сухая с орошением).

Требования по уровню шума в 15 м, дБ(А) (90).

Температура по мокрому термометру у объекта, °С (21).

Или

Температура по сухому термометру у объекта, °С (26).

Относительная влажность у объекта, % (56).

Город объекта.

При возникновении вопросов по заполнению данного документа – звоните:

+7 (812) 385-57-73.

Данную заявку следует отправлять одним из следующих способов:

- по электронной почте на адрес info@abxm-thermax.ru

- по факсу на номер +7 (812) 385-57-73.